|  |
| --- |
| **Технологическое присоединение** - комплексная услуга, оказываемая сетевыми организациями юридическим и физическим лицам в целях создания возможности для потребления (выдачи) электрической мощности и предусматривающая фактическое присоединение энергетических установок (энергопринимающих устройств) заявителей к объектам сетевого хозяйства. Технологическое присоединение необходимо юридическим и физическим лицам, желающим получить возможность электроснабжения вновь построенных объектов. К ним относятся все сооружения, не обеспеченные электроэнергией. Услуга по технологическому присоединению также оказывается потребителям, нуждающимся в увеличении потребляемой мощности на объектах, уже подключенных к электрической сети, а также в случае необходимости повышения уровня напряжения или изменения категории надежности электроснабжения. |
| Перечень документов и сведений, предоставляемых заявителем в процессе технологического присоединения, а также сроки рассмотрения этих документов сетевой организацией регламентируются Правилами технологического присоединения.  **Процесс технологического присоединения состоит из следующих этапов:**  1. Подача заявки на технологическое присоединение  Для осуществления технологического присоединения к электрической сети АО «АК «ЖДЯ» необходимо подать заявку на технологическое присоединение. Это можно сделать различными способами:  а) лично или через уполномоченного представителя в пункте приёма заявок; б) почтовым отправлением в адрес пункта приёма заявок; в) посредством «Формы обратной связи».  Для подачи заявки способами «а» и «б» необходимо на бумажном носителе заполнить бланк заявки, который можно найти в разделе [«Формы заявок на ТПр»](http://utp.drsk.ru/tpr_zayav) (в указанном списке бланков необходимо выбрать тот, который удовлетворяет требуемым параметрам присоединения). Вместе с заполненным бланком заявки прилагаются копии необходимых документов, перечень которых указан в примечании каждой формы заявки. Адрес приёма заявок указан в разделе [«Контакты».](http://utp.drsk.ru/contact)  Для подачи заявки способом «в» необходимо пройти по ссылке в «Форма обратной связи» и, следуя инструкции пользователя, подать заявку через специальную электронную форму, в которой требуется заполнить необходимые сведения и загрузить соответствующие копии документов.  Специалист АО «АК «ЖДЯ» по приёму заявок рассматривает полноту сведений, указанных в форме заявки и приложенных копиях документов. Если информации недостаточно для принятия заявки в работу, заявителю направляется уведомление о недостающих сведениях, которые необходимо предоставить. При наличии полной информации заявка принимается к исполнению.  **В соответствии с Постановлением Правительства №1178 от 30.06.2022г. с 1 июля 2022г. применяется особый порядок технологического присоединения для следующих категорий заявителей:**  • Для физических лиц, обратившихся для присоединения устройств общей мощностью до 15 кВт, использующихся для бытовых нужд; • Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обратившихся для присоединения устройств общей мощностью до 150 кВт.  2. Заключение договора на технологическое присоединение  АО «АК «ЖДЯ» на основании принятой заявки в течение 10 рабочих дней готовит счёт на оплату за оказание услуги по технологическому присоединению. Заявителю необходимо **оплатить** сумму, указанную в счёте, **в течение 5 рабочих дней** со дня получения счета. В противном случае заявка аннулируется.  Кроме счёта на оплату заявитель получит следующие документы:  • Условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; • Технические условия для присоединения к электрическим сетям;  3. Выполнение заявителем обязательств по договору  В случае, если уровень напряжения энергопринимающих устройств, указанный при подаче заявки, не превышает 0,4 кВ (380 Вольт), от заявителя не требуется выполнение каких-либо обязательств до момента организации фактического присоединения к электрическим сетям. Все мероприятия по строительству электросетевых объектов до объекта заявителя и установке прибора учёта электроэнергии выполняет АО «АК «ЖДЯ».  4. Подписание актов по технологическому присоединению  После оплаты заявителем выставленного счёта, в течение срока выполнения мероприятий, указанного в Технических условиях, АО «АК «ЖДЯ» предоставляет заявителю следующие документы:  • Уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям; • Акт допуска прибора учёта в эксплуатацию.  Со дня получения указанных документов считается оказанной услуга по обеспечению заявителю технической возможности осуществить фактическое присоединение к электрическим сетям.  **Для остальных категорий заявителей:**  1. Заключение договора на технологическое присоединение  АО «АК «ЖДЯ» на основании принятой заявки направляет заявителю почтой (или уведомляет о возможности забрать лично в пункте выдачи документов филиала) оферту договора с техническими условиями на технологическое присоединение (сроки направления документов зависят от категории заявителя). После получения оферты договора заявителю необходимо его рассмотреть и, при отсутствии разногласий, подписать. Один экземпляр подписанного договора с техническими условиями (помеченных штампом «экземпляр АО «АК «ЖДЯ») необходимо вернуть в филиал по обратному адресу почтой или лично. Договор на технологическое присоединение считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в АО «АК «ЖДЯ».  2. Выполнение заявителем обязательств по договору  После заключения договора на технологическое присоединение заявителю необходимо выполнить свои обязательства по договору:  2.1. Оплатить услуги по технологическому присоединению. Сумма платежа и сроки оплаты указаны в разделе III договора. Оплата производится через банк по реквизитам, указанным в договоре. 2.2. Выполнить мероприятия, указанные в п. 11 технических условий. 2.3. Уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий. Для этого требуется заполнить [«Уведомление о выполнении технических условий заявителем»](file:////file/97/Уведомление%2520о%2520выполнении%2520технических%2520условий%2520заявителем.docx) и предоставить это уведомление вместе с копиями необходимых документов, подтверждающих выполнение технических условий (перечень документов указан в Правилах технологического присоединения), в филиал АО «АК «ЖДЯ» почтой или лично. По указанной в уведомлении о выполнении технических условий контактной информации АО «АК «ЖДЯ» согласовывает с заявителем дату и время проведения осмотра электроустановок. 2.4. Получить разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию электроустановок объекта (только для физических лиц, подключающих энергопринимающие устройства общей мощностью свыше 150 кВт, либо юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – свыше 670 кВт, а также для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подключающих энергопринимающие устройства общей мощностью свыше 150 кВт по двум и более источникам электроснабжения).  3. Подписание актов по технологическому присоединению  После осмотра электроустановок и в случае их соответствия требованиям технических условий и нормативно-технической документации АО «АК «ЖДЯ» предоставляет заявителю для подписания следующие документы:  а) акт допуска в эксплуатацию прибора учета (измерительного комплекса) электрической энергии; б) акт о выполнении технических условий заявителем; в) акт об осуществлении технологического присоединения.  Заявителю необходимо рассмотреть полученные акты и, при отсутствии разногласий, подписать, вернув по одному экземпляру каждого акта в адрес АО «АК «ЖДЯ». После подписания актов процесс технологического присоединения считается завершенным.  Примечание На основании подписанных актов по технологическому присоединению заявителю необходимо заключить договор электроснабжения во избежание незаконного бездоговорного потребления энергии. |